济源职业技术学院

公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统项目

采购公告

济源职业技术学院计划财务处就济源职业技术学院公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统项目进行询价，望具备条件的供应商积极参与。

一、项目名称：济源职业技术学院公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统项目

二、项目内容：济源职业技术学院公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统；

三、采购预算：60000元

四、采购方式：询价（最低价中标）

五、投标人资质要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目相关的经营范围。

4. 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名要求：

1.报名时间：2025年8月5日8:00整至2025年8月11日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源职业技术学院高新校区东区计划财务处，联系人：王老师，联系电话：0391-6610033；

3.报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；

七、投标注意事项：

1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；

2.投标时需将投标文件进行胶状并密封（一式三份），封口处加盖单位公章；

3.付款方式：在本项目验收合格经采购人确认无问题后一次性付清货款。

4.该项目含税金等所有相关费用。

八、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2025年8月12日16时30分；

2.开标地点：济源职业技术学院高新校区东区计划财务处开标室（综合楼东侧）；

3.开标时间：2025年8月12日16时30分；

九、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、计划财务处网站。

十、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院计划财务处

2025年8月5日

附件1：

采购需求

一、项目目标

学生公寓楼消防通道安全逃生门在紧急情况下第一时间全部打开，是保障消防安全的基本要求。

二、消防通道安全逃生门情况

高新东区4栋公寓楼，每栋有12个安全逃生门，共48个门；高新西区6栋公寓楼，每栋有2个安全逃生门，共12个门；沁园校区3、4号公寓楼，每栋有5个安全逃生门，共10个门；合计70个安全逃生门。

三、项目功能要求

在安全逃生门上加装电子门禁系统，紧急情况下，公寓管理员能一键全部开启和断电自动全部开启；高新东区4栋公寓楼48个安全逃生门，为使用方便，还要具备任意单个开启功能。

四、项目经费预算： 6万元

五、项目技术参数

| 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络控制器 | 门禁数据存储控制器简称门禁控制器，采用领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设计，集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上，具有同通讯口终端快速拆除的特点，软件监控每个口的通讯活动，选用记忆接口处理单元，可支持由上级站装入的微程序控制存贮器。单片机设计具有固有的可靠性，而扩充了瞬态保护功能，自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的wiegand26 格式或者wiegand34格式的读卡信息、时间信息和当时的状态信息。广泛用于门禁、考勤、会员管理、客户管理、停车场管理等感应式IC卡/ID卡的应用系统。 基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间 2万张注册卡 10万条记录 傲视同级产品的海量存储 标配专业级双路门禁电源 确保系统长期稳定运行 即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报 广泛的成功案例使您更加放心。 平易近人的多语言Windows软件操作界面，简单实用，功能强大，无需专业知识即刻轻松掌握，安装快捷，培训更加轻松。 控制箱尺寸：273mm*228mm*65mm 配套电源功率：50W 电路板功耗：小于200mA 读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit (兼容该协议下的一切读卡器和生物识别设备,例如 Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. ) 开门延时时间：0-600秒可调 最大联网数：不限台数 运行温度： -40 至 70摄氏度 运行湿度： 10-90％RH，无冷凝 用户注册卡数量： 单机 2万张注册卡 记录脱机存储数量： 单机 10万条存储记录 停电保护措施： 高速闪存设计，永不丢失。 读卡器到控制器最大联机距离： 100米，建议80米内。 最大联机距离 视网络夏盖范围定。 1、高速运算电路设计 采用国际顶尖品牌的高端CPU，运算速度快，即使满存数万权限时，刷卡后瞬间开门，没有任何感觉延时。 2、大容量非易失性存储电路设计 采用先进的类似于U盘的Flash存储技术，信息永不丢失。市面上有些门禁控制器还采用以前的存储技术，用外接小电池维持数据和时钟信息，一旦电池、振动、无电、受到电流冲击，存储的信息（权限、记录、时间）有可能丢失。 3、防死机软件狗电路和自检电路设计 在电力充沛的前提下，电路会自动检测系统是否死机，如果死机会在瞬间自动智能重启，感觉系统正常好像永不死机。 4、实时时钟防丢失精准电路设计 采用“精工”技术的内置锂电池时钟模块，即使短路时钟信息也不丢失，不充电也能维持时钟运行20年，时钟精度高，无需经常校准。 5、大负载继电器输出电路设计 可以外接除电锁外更大电流负载，以应用到门禁以外的权限控制领域。即使质量不太好的大电流电锁都不会对继电器造成疲劳伤害。 6、防错接电路设计 系统在很多工程商施工容易出错的地方进行了大量的防错接设计，例如：读卡器电源接反或短路，读卡器的数据线不小心接了电源，无需更换保险，无需返厂维修，将错误的接线解除，重新接好即可。保证了施工周期，降低了施工成本。 | 24 | 块 |
| 双门门磁力锁 | 壳体材质 铝合金吸块材质铁镀锌 工作电压DC 12V 工作电流880mA±10% 锁体尺寸500*48.2*27.4mm 短板尺寸180*38*11.5mm*2块 安装孔距472mm 环境温度-20°C~+55°C 开关角度90度、180度 产品寿命50万次 | 70 | 套 |
| 双门支架 | 配合磁力锁使用 | 70 | 套 |
| 管理软件 | 灵活的权限管理 脱机运行 实时监控信息及照片显示 少量权限修改即时上传 紧急双闭 紧急手动关门 界面锁定功能 门内人数快速查询 人员快速定位查询 软件自动登录进入 软件定时任务 录入用户照片功能 扩展功能： 二代身份证录入 权限类型 手机交通卡(NFC)功能 双卡认证功能 密码开门功能(一人一密码) LED大屏功能 LCD大屏功能 255个个性化时段管理 强制常开及常闭 远程开门 时段链接 刷卡+密码开门 手动输入卡号+密码开门 超级通行密码开门 互锁（双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能。） 反潜回 防尾随 多卡开门 定时常开门 定时常闭门 记录按钮事件 记录门开关事件 操作员分权 分部门 分区域管理 内外校验开门功能 电子地图功能 首卡开门 | 1 | 套 |
| 门禁电源 | 8口千兆 | 12 | 块 |
| 辅材 | 线材，管件，机柜，插排等所有材料，甲方不再增加任何费用 | 1 | 批 |

六、项目完成时间：

2025年8月底前

报价文件

一、报价一览表

项目名称：济源职业技术学院公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统项目

项目编号： CWC-2025-109-HW

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 工期 | (2025年8月底之前) |
| 质保期 | 自验收合格之日起一年 |
| 质量要求 | 符合国家标准 |

付款方式：在本项目验收合格经采购人确认无问题后一次性付清货款。

投标人授权代表签字：___________________

投标人（盖章）：

日期：2025年  月  日

注：此报价包含实施本项目需要的材料、安装、布线、运输、调试、税费等所有相关费用。

公寓楼消防通道安全逃生门电子门禁系统

工程量清单

（另附）

| 序号 | 商品 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | 24 |  |  |
| 2 | 双门门磁力锁 | 70 |  |  |
| 3 | 双门支架 | 70 |  |  |
| 4 | 管理软件 | 1 |  |  |
| 5 | 门禁电源 | 12 |  |  |
| 6 | 辅材及安装布线服务等 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：                  供应商代表（签字）：

日期： 2025年 月  日

附件1：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在我单位任         （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

附件2：

法定代表人授权书

（注：如投标人为法人代表，则无需此授权书）

本授权书声明：注册于         （注册地址）的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加本项目的询价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权委托人身份证复印件

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

职务：

单位名称（盖章）：

地址：

日期：2025年  月  日

附件3

无重大违法记录的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2025年   月   日

附件4

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价通知书、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2025 年 月  日

附件5

- 供应商关系

- （与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）

致：济源职业技术学院

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

### 附件6

### 采购项目承诺书

致：济源职业技术学院

我方参加                投标特郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行采购中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的工期/交货期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购要求的各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

2、如无法按我方承诺期限如期供货/完工，对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的产品如不能满足采购要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如在施工过程中出现安全事故，由我方承担；

5、（投标人认为需要承诺的其他事项）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

### 附件7

供应商信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿桉照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”，自愿接受处罚。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

### 附件8

供应商质量保证承诺函

致：济源职业技术学院

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的采购市场秩序，树立诚实守信的采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

### 附件9

廉政责任承诺书

我公司承诺：

在                               项目采购活动中，我公司保证做到：

1.公平竞争参加本次采购活动。

2.杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3.若出现上述行为，我公司及参与本项目工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

1.提供与“投标人资质要求”相关资料；

2.投标人认为与本项目相关的其他资料。