建工系办公室改造内容

- 室内：

- 铲除原有墙面、顶面涂料，重新粉刷、10cm高踢脚线（刷漆）；

- 重新安装窗帘；

- 重新安装LED节能荧光灯（2个/间）、开关（1个/间）、插座（4个/间含空调）、线路重新铺设；

- 室内窗户拆除、更换成铝合金窗户（2间）；

- 室门：拆除原有木门，安装防盗门。

- 室外：

- 走廊墙面、顶面涂料铲除，重新粉刷、做瓷片踢脚线15cm、走廊灯更换（4盏）；

- 走廊东木门维修；

- 网线铺设；

- 走廊西木门拆除，安装铝合金门。